Запрос разъяснений №1

открытого запроса предложений

**№022/ГЭС розница/16.02.2018/ОЗПб**

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене системы измерительной «СТРУНА» в резервуарном парке РГС, монтажу системы вентиляции и кондиционирования на нефтебазе ООО «ГЭС розница», расположенной по адресу: 302507, Орловская область, Орловский район, Платоновский с/с, ул. Северный парк 11.

***Вопрос:***

«Добрый день!

Прошу Вас направить дополнительную информацию по открытому запроса предложений №022/ГЭС розница/16.02.2018/ОЗПб, а именно:

1. В настоящее время установлены ли уровнемеры Струна (30 шт.) в резервуарном парке?

2. Требуется ли прокладка (перепрокладка) кабельных линий от уровнемеров до операторной или нет? Если Да то какой метраж кабельной продукции. Как планируется проложить кабель (воздушным способом, требуется вскрытие покрытия (асфальт, бетонная стяжка, грунт), объемы.

3. Требуется ли прокладка кабеля до щита исполнительных механизмов (сколько исполнительных механизмов). Эти данные необходимы для подбора конфигурации поставляемого оборудования.

4. Какие емкости в резервуарном парке (РГС-75, РГС-50, РГС-25, РГС-20), базовые высоты, а также есть ли технологические шахты (если есть то расстояние от люка резервуара до крышки технологической шахты. В каких емкостях что хранится (для выбора поплавков на уровнемеры). Эти данные необходимы для заказа уровнемеров на предприятии изготовителе оборудования.»

***Ответ:***

«Добрый день!

Направляю Вам дополнительную информацию по открытому запросу предложений №022/ГЭС розница/16.02.2018/ОЗПб :

1. В техническом задании указан демонтаж существующих уровнемеров Струна в количестве 30 шт. в резервуарном парке.

2. Требуется перепрокладка кабельных линий от уровнемеров до операторной по существующим лоткам.

3. По пункту3, 4 направляю бланки заказа системы «Струна+» со всеми необходимыми данными. (отправлено на электронную почту участника)»